**OFERTA**

na zadanie pn. „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej   
z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

nr sprawy: JRP/9/2015

**ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58–200 Dzierżoniów

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów), fax** |
|  |  |  |

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |

Ja (my) niżej podpisany(i), składając niniejszą Ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), oświadczam(y), że:

* 1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.
  2. Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.
  3. **CENA** oferowana za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

......................... PLN (słownie: ................................... PLN), w tym:

bez podatku VAT: ......................... PLN (słownie: .................................... PLN)

stawka podatku VAT: ……%

podatek VAT: ............................... PLN (słownie: .................................... PLN)

* 1. Termin płatności faktur VAT: 30 dni
  2. Termin wykonania zamówienia: **… tygodni** od dnia podpisania umowy#.
  3. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, od dnia otwarcia licząc.
  4. Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ.
  5. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (-emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, pod rygorem wynikającym z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
  6. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*[[1]](#footnote-1)\**.
  7. Nie uczestniczę(-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
  8. Wskazuje(-my) w ofercie następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę (-ymy) podwykonawcom:

1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………
   1. Wadium w wysokości ……………… PLN zostało wniesione w formie: ……………………. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek w banku ………………………………………… nr rachunku …………………………….

**PODPIS(Y):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

**Dokumenty załączone do Oferty:**

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

**TABELA OCENY TECHNICZNEJ**

na zadanie pn. „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej   
z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

nr sprawy: JRP/9/2015

**ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58-200 Dzierżoniów

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**TABELA OCENY TECHNICZNEJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Opis techniczny parametrów jakościowych | Zaoferowane cechy techniczne parametrów  (należy podać dokładnie  w formie liczbowej/opisowej) |
| I. | **PRASA ŚRUBOWA Z PŁUKANIEM SKRATEK**  **Producent urządzenia:…………………………….**  **Typ urządzenia:…………………………………….** | | |
| 1. | Długość całkowita | 2269 mm |  |
| 2. | Wysokość | 333 mm |  |
| 3. | Średnica spirali | 200 mm |  |
| 4. | Kosz zasypowy | 231x1000 mm |  |
| 5. | Wydajność | min. 1,5 m3/h |  |
| 6. | Moc silnika | maks. 4,0 kW |  |
| 7. | Pobór wody płuczącej | maks. 40 l/min |  |
| 8. | Prasa śrubowa przystosowana do pracy w warunkach ujemnych temperatur do – 20oC | tak |  |
| 9. | Przewody grzewcze samoregulujące z wełną mineralną grubości 5 cm umieszczoną pod płaszczem ochronnym prasy | tak |  |
| 10. | Płaszcz ochronny | stal nierdzewna 0H18N9 |  |
| 11. | Wykonanie materiałowe urządzeń, orurowania, płaszcza ochronnego | stal nierdzewna AISI304 (PN 0H18N9), |  |
| 12. | Wykładzina pod spiralę w prasie śrubowej z płukaniem | pręty z trudnościeralnej stali o twardości min. 500HB |  |
| 13. | Wykonanie materiałowe spirali prasopłuczki | stal specjalna, konstrukcyjna, wysokoodporna na ścieranie np. ST 52.3 |  |
| 14. | W pełni automatyczny, bez ręcznej obsługi | tak |  |
| II. | **PRZENOŚNIK ODWADNIAJĄCO-ROZDRABNIAJĄCY**  **Producent urządzenia:…………………………….**  **Typ urządzenia:…………………………………….** | | |
| 1. | Długość całkowita | 4788 mm |  |
| 2. | Nachylenie | ok. 450 |  |
| 3. | Średnica spirali | 200 mm |  |
| 4. | Wydajność | min.1,5 m3/h |  |
| 5. | Moc silnika | maks. 2,2 kW |  |
| 6. | Odwadniania | w kolanie przez dociśniecie skratek do spirali podajnika |  |
| 7. | Rozdrabniania | po płukaniu i odwodnieniu, przy wejściu do podajnika |  |
| 8. | Materiał urządzenia | stal nierdzewna 0H18N9 |  |
| 9. | Materiał płaszcza ochronnego | stal nierdzewna 0H18N9 |  |
| 10. | Wykonanie spirali przenośnika | stal specjalna, konstrukcyjna, wysoko odporna na ścierania np. ST 52.3 |  |
| 11. | Konstrukcja przenośnika | dwusekcyjna spirala o zmiennym skoku, pierwsza sekcja (spirala wałowa) w strefie dociskania skratek, druga sekcja (spirala bezwałowa) w strefie transportowej |  |
| 12. | Wykładzina pod spiralę | pręty z trudnościeralnej stali o twardości min. 500HB |  |
| 13. | Przystosowana do pracy w warunkach ujemnych temperatur do -200C | tak |  |
| 14. | Przewody grzewcze samoregulujące o długości 20 m o mocy grzewczej 360 W, na nich wełna mineralna grubości 5cm umieszczona pod płaszczem ochronnym | tak |  |
| 15. | W pełni automatyczna | tak |  |
| III. | **SZAFKA STEROWNICZA**  **Producent urządzenia:…………………………….**  **Typ urządzenia:…………………………………….** | | |
| 1. | Materiał | stal nierdzewna |  |
| 2. | Sterownik AKPiA kompleksowego zespołu urządzeń (istniejąca krata, nowa prasa śrubowa z płukaniem skratek, przenośnika odwadniająco-rozdrabniającego), wyposażony w interfejs Profibus DP | tak |  |
| 3. | Szafka sterownika wyposażona w 2 dławiki kablowe do kabli sieci PROFIBUS DP (dz=10…12mm) | tak |  |
| 4. | Przystosowana do pracy w warunkach ujemnych temperatur do -200C, ogrzewana grzałką elektryczną o mocy ok. 150 W | tak |  |

Załączniki:

…… egz. Specyfikacji technicznej potwierdzającej parametry zapisane w tabeli.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis osoby (osób) uprawnionej(-ych)

do reprezentowania wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

**o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp**

na zadanie pn. „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej   
z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

nr sprawy: JRP/9/2015

**ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58–200 Dzierżoniów

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), dotyczące:

* 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

**o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

na zadanie pn. „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej   
z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

nr sprawy: JRP/9/2015

**ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58–200 Dzierżoniów

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Nie podlegam(y) wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

**WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW**

na zadanie pn. „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej   
z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

nr sprawy: JRP/9/2015

**ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58-200 Dzierżoniów

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy w okresie ostatnich **trzech lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wykaz wykonanych głównych dostaw  (z podaniem ich przedmiotu) | Wartość dostawy | Data wykonania | **Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)** | **Wykonawca** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Załączniki :

……… egz. dowodów, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Opisanie przedmiotu dostawy powinno być sporządzone w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy wskazana dostawa potwierdza spełnianie przez Wykonawcę opisanego, przez Zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

**ZobowiązaniE podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia**

na zadanie pn. „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej   
z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie” przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

nr sprawy: JRP/9/2015

Stosownie do treści art. 26, ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), ja ……………………………………………….. (imię i nazwisko) upoważniony do reprezentowania …...…………………………………………… (nazwa podmiotu/ów) zobowiązuję się do oddania Wykonawcy/om…………………………….. ………………………………………………………… (nazwa i adres/y Wykonawcy/ów) do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie*1*:

* wiedzy i doświadczenia,
* potencjału technicznego,
* osób zdolnych do wykonania zamówienia,
* zdolności finansowych

w zakresie ………………………………………………… (podać dokładny zakres zobowiązania) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków   
w Dzierżoniowie” przewidzianego do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania podmiotu/ów

Pieczęć wykonawcy

INFORMACJA

o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **„Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”** przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania podmiotu/ów

Pieczęć wykonawcy

INFORMACJA

o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”** przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności informuję, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania podmiotu/ów

1. \* *Wykonawca skreśla niepotrzebne*

   *#Wykonawca wskazuje termin wykonania zamówienia jako wielkość wskazaną przez Zamawiającego lub mniejszą o 1 lub 2 tygodnie.* [↑](#footnote-ref-1)