##### FORMULARZ OFERTY

DLA CZĘŚCI I/II*#

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/4/2019

- ZAMAWIAJACY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

  - Dzierżoniów

- WYKONAWCA:

Nazwa i adres Wykonawcy : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. …………………………

Fax …………………………

e-mail …………………………

NIP………………………..…….

REGON …………………..……

- Cena oferty:

a) brutto …………................ ......................................................................................... zł.

(słownie : ……………………………………………………………………………………….)

b) netto (bez VAT) ............................................................................................................ zł.

c) podatek VAT ………% …………………..……………….zł.

- Wymagany termin wykonania zadania: do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, zakresem i miejscem realizacji prac projektowych, wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu.

- Częściowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem zamierzamy /nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom.

- Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada* certyfikowany system zarządzania jakością lub system zarządzania środowiskowego.

- Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty:

1) ………………………

2) ………………………

…

........................................................................

(data, podpis)

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić lub usunąć

# formularz oferty należy złożyć odrębnie dla każdej z części zamówienia, wskazując na formularzu cenę dla wykonania danej części zamówienia.

##### Oświadczenie

w trybie ust. 5.1 i 5.4 „Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów”

dla zamówienia pn.:

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/4/2019

Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy : .................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie dla części I/II* oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

........................................................................

(data, podpis)

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

##### OŚWIADCZENIE

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*.

Nazwa Wykonawcy : ...................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym dla części I/II* oświadczam, że:

- będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. zgodnie z Ustawą o odpadach,

- będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie bhp i p.poż,

- wszyscy moi pracownicy, którzy będą brać udział w realizacji prac na rzecz WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy oraz okresowe szkolenia z zakresu bhp wymagane przepisami prawa, jak również wszelkie uprawnienia niezbędne przy realizacji prac będących przedmiotem postępowania przetargowego.

........................................................................

(data, podpis)

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat

dla zamówienia pn.:

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/4/2019

Nazwa Wykonawcy:...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia:

| Zamawiający - inwestor – nazwa i adres | Zakres zamówienia, miejsce wykonania | Czasookres realizacji | Osoba do kontaktu wraz z numerem telefonu |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument (referencje, protokół odbioru, itp.) potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej roboty budowlanej skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tych robót budowlanych.

Załączniki:

……… egz. referencji

........................................................................

(data, podpis)

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

TABELA CENY

dla zamówienia pn.:

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/4/2019

Nazwa Wykonawcy:...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Tabela Ceny:

| L.p. | Element przedmiotu zamówienia% | Cena |
| --- | --- | --- |
|  |  | PLN |
| Część I – Usunięcie wad w zakresie w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej |
| I.1. na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim: |
| 1 | Zamocowanie rury wentylacyjnej. |  |
| 2 | Regulacja drzwi wejściowych i progu do kotłowni. |  |
| 3 | Likwidacja przecieków w rurociągach ze stali nierdzewnej w galerii rurociągów budynku filtrów na odcinku od filtrów katalitycznych do zbiornika wody czystej. |  |
| 4 | Likwidacja przecieków na przejściach szczelnych w galerii rurociągów w budynku filtrów. |  |
| 5 | Wyczyszczenie lub wymiana skorodowanych elementów wysp zaworowych, |  |
| 6 | Montaż uchwytów do rur w instalacji centralnego ogrzewania. |  |
| RAZEM netto Usunięcie wad w zakresie w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim: |  |
| I.2. na SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza: |
| 7 | Usunięcie zastoju wody w studzience. |  |
| 8 | Poprawa opierzenia na zbiorniku wody czystej, usunięcie korozji i zabezpieczenia opierzenia, usunięcie zastoin wody na pokryciu zbiornika wody czystej. |  |
| 9 | Usunięcie korozji i zabezpieczenie elementów wsporczych układów pomiarowych |  |
| 10 | Naprawa okapu wyłazu. |  |
| 11 | Naprawa opaski wokół zbiornika. |  |
| 12 | Naprawa cokołu wokół zbiornika. |  |
| RAZEM netto Usunięcie wad w zakresie w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej na SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza: |  |
| RAZEM netto Usunięcie wad w zakresie w zakresie branż konstrukcyjno-budowlanej oraz technologiczno-instalacyjnej |  |
| Część II – Usunięcie wad w zakresie branż elektrycznej oraz AKPiA na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim: |
| 1 | Dostawa i montaż analizatora Fe, pomiar kolorymetryczny 10-500 g/l: |  |
| 2 | Dostawa i montaż analizatora Mn, pomiar kolorymetryczny 1-150 g/l: |  |
| 3 | Montaż sond 3 poziomowych do sygnalizacji poziomu wody na każdym z 4 filtrów katalitycznym. |  |
| 4 | Dostosowanie istniejącego przetwornika analizatora 05-QIRC-002 pH z temperaturą. |  |
| 5 | Doprowadzenie sygnału trybu zdalnego mieszadła polimeru do szafy polimeru. |  |
| 6 | Doprowadzenie 6 (z 9 zaprojektowanych) brakujących sygnałów ze stacji dozowania flokulanta. |  |
| 7 | Doprowadzenie brakujących sygnałów z analizatora ClO2. |  |
| 8 | Wymiana śrub mocujących analizatory na śruby nierdzewne. |  |
| 9 | Regulacja pomiarów mętności (likwidacja problemu dużych wahań pomiarów w czasie. |  |
| 10 | Przeprowadzenie przez serwis szkolenia pracowników w zakresie obsługi pieca i instalacji c.o. |  |
| 11 | Uzupełnienie operatu kolaudacyjnego. |  |
| RAZEM netto Usunięcie wad w zakresie branż elektrycznej oraz AKPiA na SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim: |  |
| RAZEM NETTO |  |
| PODATEK VAT …% |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

........................................................................

(data, podpis)

/upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

% Należy pozostawić wyłącznie elementy zamówienia odnoszące się do wybranej części zamówienie – pozostałe elementy należy usunąć lub wykreślić.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim” oraz „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzących w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności – część I/II*.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WiK/JRP/4/2019

Nazwa Wykonawcy:...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw. zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku

- Zostałem/am poinformowany/a, że podanie tych danych jest dobrowolne, a dane są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw.

…………………………………………………….……			…………….………………….…………

Miejscowość, data 					  podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………………………………………………….……			…………….………………….…………

Miejscowość, data 					  podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).