OFERTA

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58–200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów), fax |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |

Ja (my) niżej podpisany(i), składając niniejszą Ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), oświadczam(y), że:

  - Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.

  - Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.

  - CENA oferowana za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

......................... PLN (słownie: ................................... PLN), w tym:

bez podatku VAT: ......................... PLN (słownie: .................................... PLN)

stawka podatku VAT: ……%

podatek VAT: ............................... PLN (słownie: .................................... PLN)

  - Termin płatności faktur VAT: 30 dni

  - Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od dnia otwarcia licząc.

  - Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ.

  - W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (-emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, pod rygorem wynikającym z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*.

  - Nie uczestniczę(-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

  - Wskazuje(-my) w ofercie następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę (-ymy) podwykonawcom:

- …………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………

  - Wadium w wysokości ……………… PLN zostało wniesione w formie: ……………………. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek w banku ………………………………………… nr rachunku …………………………….

  - Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

PODPIS(Y):

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Dokumenty załączone do Oferty:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

TABELA OCENY TECHNICZNEJ

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58-200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

TABELA OCENY TECHNICZNEJ

| L.p. | Parametr Opis techniczny minimalnych parametrów jakościowych | Parametr Zaoferowane cechy techniczne parametrów (należy podać dokładnie w formie liczbowej/opisowej) |
| --- | --- | --- |
| Podwozie |
| 1 | Wersja podwozia: |
|  | rozstaw osi od 3600 do 4200 mm |  |
|  | 3-osiowy |  |
|  | fabrycznie nowe, rok produkcji 2014 |  |
| 2 | Rozkład nacisków na osie: |
|  | DMC 26 ton z zabudową przy pełnym obciążeniu |  |
|  | oś 1 – przednia do 9,0 t |  |
|  | oś 2 – tylna (napędowa) do 13,0 t |  |
|  | oś 3 – wleczona do 7,5 t, oś odciążana |  |
| 3 | Silnik: |
|  | diesel |  |
|  | pojemność: min.12,00 l |  |
|  | moc: min. 400 KM |  |
|  | pojazd spełniający wymagania Euro 6 |  |
|  | zużycie paliwa, max. 45 l/100km |  |
|  | emisja CO2 max. 1200 g/km |  |
|  | wlot zasysania powietrza za kabiną kierowcy, nasadzony |  |
|  | siatka ochronna przeciw owadom, przed chłodnicą |  |
|  | hamulec silnikowy, |  |
|  | sprężarka powietrza, |  |
| 4 | Sprzęgło i skrzynia biegów: |
|  | sprzęgło jednotarczowe |  |
|  | układ chłodzenia oleju przekładni (skrzynia biegów) |  |
|  | silnik przystosowany do odbioru mocy (NMV) |  |
|  | skrzynia biegów manualna |  |
| 5 | Osie i zawieszenie osi: |
|  | oś przednia prosta |  |
|  | oś tylna, na zwolnicach, koła bliźniacze |  |
|  | blokada mechanizmu różnicowego na osi tylnej |  |
|  | oś wleczona, kierowana (skrętna), |  |
|  | resor przedni |  |
|  | stabilizator przedniej osi |  |
|  | stabilizator dodatkowy, przy osi tylnej i wleczonej |  |
|  | wszystkie osie amortyzowane |  |
| 6 | Opony i felgi: |
|  | obręcze kół min. 22,5” |  |
|  | opony wzmocnione odporne na uszkodzenia spowodowane najeżdżaniem na krawężniki, dostosowane do nośności |  |
|  | koło zapasowe zamocowane lub umiejscowione w pojeździe |  |
|  | osłony nakrętek kół |  |
| 7 | Rama i elementy zabudowy ramy: |
|  | nieregulowana pompa wspomagania układu kierowniczego |  |
|  | mocowanie akumulatorów jeden obok drugiego |  |
|  | główny zbiornik paliwa lewa strona |  |
|  | zbiornik paliwa min. 300 l |  |
|  | zamek zbiornika |  |
|  | układ wydechowy z rurą wyprowadzoną w górę wylot regularny |  |
|  | zderzak, narożniki stalowe |  |
|  | zderzak, środkowy z zaczepem holowniczym. |  |
|  | tylna belka przeciwwjazdowa |  |
| 8 | Układ hamulcowy: |
|  | hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej |  |
|  | EPB z ABS i ASR |  |
|  | zbiornik sprężonego powietrza, stalowy |  |
|  | przyłącze do napełniania sprężonym powietrzem |  |
|  | pulsujące światło przy hamowaniu awaryjnym |  |
|  | hamulec postojowy z akustycznym sygnałem ostrzegawczym |  |
|  | czujnik wilgoci, dla układu sprężonego powietrza |  |
| 9 | Zewnętrzna strona kabiny: |
|  | kabina kierowcy do 2,3 m szerokości |  |
|  | kabina kierowcy dzienna |  |
|  | kabina kierowcy wzmocniona |  |
|  | tylna ściana kabiny, bez okna |  |
|  | zawieszenie kabiny standardowe, stalowe |  |
|  | mechanizm przechylania kabiny kierowcy, mechaniczny i hydrauliczny |  |
|  | szyba przednia przyciemniona zgodnie z przepisami Ruchu Drogowego |  |
|  | luk dachowy/ klapa wentylacyjna w dachu |  |
|  | wejście do kabiny kierowcy z lewej i prawej strony |  |
|  | lustro przednie podgrzewane |  |
|  | główne lustro podgrzewane i elektrycznie regulowane |  |
|  | lustro szerokokątne ogrzewane |  |
|  | lustro rampowe podgrzewane |  |
|  | 2 kluczyki z pilotem |  |
|  | system zamków z zamkiem centralnym |  |
|  | światła ostrzegawcze – zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi: |  |
|  | listwa z 2 lampami ostrzegawczymi na kabinie w kolorze pomarańczowym lub 2 pomarańczowe światła ostrzegawcze LED (kogut) |  |
| 10 | Wnętrze kabiny: |
|  | kabina 3-osobowa |  |
|  | fotel kierowcy amortyzowany, komfortowy |  |
|  | fotel pasażera amortyzowany, komfortowy |  |
|  | fotel środkowy, z pasem bezpieczeństwa |  |
|  | tapicerka welurowa foteli |  |
|  | pokrowce na fotele ze skóry sztucznej |  |
|  | kierownica wielofunkcyjna |  |
|  | dywaniki podłogowe, gumowe, po obu stronach |  |
|  | roleta przeciwsłoneczna boczna, po stronie kierowcy |  |
|  | szyby elektryczne, po obu stronach |  |
|  | zintegrowana tablica wskaźników w języku polskim |  |
|  | tachograf cyfrowy |  |
|  | sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz |  |
|  | diagnoza On-Board |  |
|  | komputer pokładowy menu w języku polskim |  |
|  | radio CD |  |
|  | radio CB+ zintegrowana antena |  |
|  | przetwornica napięcia 24/12V, 10A |  |
|  | złącze 12 V/15 A, dla dodatkowych odbiorników |  |
|  | gniazdo 24 V/15 A, przy nogach pasażera |  |
|  | oświetlenie stopni wejściowych w drzwiach |  |
|  | światła doświetlające otoczenie pojazdu |  |
|  | klimatyzacja automatyczna |  |
|  | schowek na dokumenty formatu A4 |  |
|  | złącze pneumatyczne w kabinie kierowcy |  |
| 11 | Elektryka / Elektronika: |
|  | akumulatory 12 V 2 x min. 220 Ah, małoobsługowe lub bezobsługowe |  |
|  | kratki ochronne na reflektorach, metalowe |  |
|  | reflektory przeciwmgielne, halogenowe |  |
|  | boczne światła obrysowe |  |
|  | światła obrysowe LED |  |
|  | ogranicznik prędkości 90 km/h |  |
|  | tempomat |  |
|  | system wspomagający ruszanie |  |
|  | wszystkie światła i lampy zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi |  |
| 12 | Pozostałe wyposażenie: |
|  | dolna osłona aerodynamiczna |  |
|  | apteczka wraz z wyposażeniem |  |
|  | trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | przenośna, akumulatorowa lampa ostrzegawcza LED, z uchwytem |  |
|  | podnośnik pojazdu teleskopowy min. 12 t |  |
|  | wąż do pompowania kół |  |
|  | pistolet na sprężone powietrze, z elastycznym przewodem |  |
|  | 2 kliny pod koła, zamocowane w dostępnym miejscu |  |
|  | gwarancja na zespół napędowy min. 3 lata lub min. 450 000 km |  |
|  | tabliczki druki w języku polskim |  |
|  | kierownica po lewej stronie |  |
|  | pojazd do ruchu prawostronnego |  |
| Zabudowa |
| 13 | Zbiornik cylindryczny: |
|  | zamykane dno zabudowy o pojemności min. 10m3 |  |
|  | wykonany z blachy ze stali stopowej grubość płaszcza min. 6 mm |  |
|  | grubość płaszcza i materiał ma spełniać warunki wytrzymałości wynikające z naprężeń spowodowanych wypełnieniem wodą i wypełnieniem osadem, oraz wytrzymałości na ścieralność powodowaną osadem mineralnym, a także odporność na korozję |  |
|  | pierścienie wzmacniające ciśnieniowo-próżniowo zbiornik |  |
|  | zbiornik posadowiony na podwoziu zgodnie z zaleceniami producenta podwozia, zapewniający odporność na wstrząsy |  |
|  | zbiornik podzielony na dwie części szczelną ścianą działową, czyli szczelną przegrodą (tłokiem) poruszaną pneumatycznie. |  |
|  | przegroda ma tak pracować, aby jedna komora była wypełniona wodą czystą bezciśnieniowa, druga komora używana do przechowywania osadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej z podciśnieniem podczas zasysania mediów 1 bar |  |
|  | przegroda ruchoma blokowana w każdej podanej pozycji automatycznie |  |
|  | podział komór (w proporcji część wodna/szlamowa) co najmniej w zakresie od 30/70 do 65/35 |  |
|  | sterowanie i praca przegrody (tłoka) z szafki sterowniczej – przegroda ruchoma z możliwością podziału zbiornika na komorę wody i szlamu w różnych objętościach |  |
|  | pokrywa tylna (dennica) zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa |  |
|  | uruchamianie dennicy przez zawór sterowniczy umieszczony na końcu pojazdu |  |
|  | otwarcie rygli dennicy możliwe dopiero po zniwelowaniu ciśnienia do 0 bar (bezciśnieniowo) pokrywa zabezpieczona hydraulicznie przed opadnięciem |  |
|  | podniesienie dennicy z pozycji zerowej (neutralnej) ułożenia kołowrotu ciśnieniowego – brak konieczności każdorazowej zmiany położenia kołowrotu) |  |
|  | pomiędzy zbiornikiem a dennicą wysokiej jakości uszczelnienie odporne na czynniki zewnętrzne |  |
|  | fartuch wylotowy wystający poza gabaryty samochodu, w celu zabezpieczenia przed rozlewającymi się ściekami podczas opróżniania zbiornika, fartuch wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | króciec ssania i opróżniania DN 125 uruchamiany pneumatycznie, z zasuwą w dolnej części dennicy, podłączenie perrot z zaślepką |  |
|  | króciec do napełniania zbiornika wodą DN 50 zaworem kulowym odcinającym 2” oraz zaślepką (zabudowany w obszarze pompy ciśnieniowej) |  |
|  | pneumatycznie uruchamiana zasuwa i przelew poprowadzony pod samochód |  |
|  | właz inspekcyjny do komory wodnej min. DN 400 |  |
|  | wskaźnik napełniania komory wodnej w postaci wyświetlacza led ilość 3 szt. jedna zamontowana w obszarze pompy ciśnieniowej przy króćcu napełniającym, druga i trzecia w szafkach sterowniczych |  |
|  | wskaźnik napełnienia komory szlamowej w postaci podłużnego wziernika wyposażonego w wycieraczkę oraz dyszę czyszczącą zabudowany z prawej strony zbiornika z tyłu |  |
|  | wąż ssący DN 125 prowadzony w kasecie płasko zabudowanej na zbiorniku, lub kołowrocie, kaseta zakończona wysięgnikiem tandemowym obrotowym hydraulicznie o min. 180° i wysuwanym min. 1200mm |  |
|  | wąż ssący i ciśnieniowy prowadzony wspólnie |  |
|  | wysięgnik zabudowany na kołowrocie, kołowrót umieszczony na szynie i prowadzony po niej na całej szerokości dennicy, zasięg prac wysięgnika i kołowrotu ciśnieniowego min. 50m2, zasięg od osi pojazdu min. 4000 mm z lewej i prawej strony |  |
|  | długość węża ssącego min. 20m z końcówką stalową |  |
|  | funkcje węża ssącego – odchył, wysuw, rozwijanie, zwijanie – uruchamiane hydraulicznie |  |
|  | spust wód nadosadowych |  |
| 14 | Instalacja ssąca: |
|  | pompa próżniowa wydajność min. 3000 m3/h |  |
|  | ciśnienie ssania -1 bar |  |
|  | ciśnienie tłoczenia min. 0,5 bar |  |
|  | smarowanie automatyczne |  |
|  | napęd od niezależnej przystawki odbioru mocy typu NMV |  |
|  | chłodzenie pompy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w przypadku przegrzania pompy |  |
|  | wielokrotne zabezpieczenie przed zassaniem osadu |  |
|  | zawór kulowo-pływakowy nierdzewny |  |
|  | bezpiecznik z pływakiem kulowym |  |
|  | kurek spustowy |  |
|  | inżektor umożliwiający zasysanie wody i/lub osadów z głębokości co najmniej 15m poniżej poziomu terenu |  |
|  | filtr powietrza z łatwo wymienialnym nierdzewnym wkładem filtra |  |
|  | przewody ssące DN 125 |  |
|  | przed pompą wyciszenie z drzwiami z aluminium (wyłożone matą wygłuszającą i zamykane na klucz) |  |
|  | licznik godzin pracy pompy umieszczony w szafce sterowniczej |  |
|  | pompa zabudowana tak aby była możliwość wymiany elementów eksploatacyjnych i regulacji |  |
| 15 | Instalacja ciśnieniowa: |
|  | wydajność min. 350 l/min |  |
|  | ciśnienie min. 200 bar |  |
|  | płynna regulacja ciśnienia i wydatku |  |
|  | napęd od niezależnej do skrzyni biegów przystawki odbioru mocy typu NMV |  |
|  | osłona części wirujących |  |
|  | zabezpieczenie pompy przed przeciążeniem |  |
|  | licznik pracy pompy w szafce sterowniczej |  |
|  | przed pompą wyciszenie z drzwiami z aluminium (wyłożone matą wygłuszającą i zamykane na klucz) |  |
|  | pompa zabudowana tak aby była możliwość wymiany elementów eksploatacyjnych i regulacji |  |
|  | smarowanie automatyczne |  |
|  | średnica węża ciśnieniowego DN 25 |  |
| 16 | Kołowrót wysokociśnieniowy, ciśnieniowy: |
|  | odchylany o 1800 |  |
|  | napęd hydrauliczny umożliwiający płynną regulację prędkości posuwu w obu kierunkach |  |
|  | możliwość uruchomienia w obu stronach |  |
|  | z hamulcem hydraulicznym |  |
|  | ze sprzęgłem jednokierunkowym |  |
|  | z wężem ciśnieniowym o średnicy DN 25 i długości 120 metrów |  |
|  | rynna pod kołowrotem po której ścieka woda spływająca z nawijanego na kołowrót węża |  |
|  | kołowrót prowadzony po wzdłużnej szynie zabudowanej na dennicy od lewej do prawej strony i przeciwnie |  |
|  | wąż ciśnieniowy prowadzony poprzez ramię tandemowe wspólnie z wężem ssącym |  |
|  | kołowrót obudowany ze stali szlachetnej |  |
|  | kołowrót wyposażony w automatyczną prowadnicę węża ułatwiającą jego równomierne nawijanie |  |
|  | licznik posuwu węża ciśnieniowego DN 25 w kanale z wyświetlaczem w szafce sterowniczej wyposażony w licznik metrów węża w kanale, zapis do pamięci ostatnich 20 czyszczonych odcinków z wyświetlaniem poszczególnych odcinków oraz wydajnością w metrach, wyświetlanie wydajności dziennej w metrach, wyświetlanie łącznej długości wyczyszczonych odcinków |  |
|  | w przypadku zablokowania zaklinowania dyszy w kanale obroty pompy ciśnieniowej redukowane są automatycznie |  |
| 17 | Kołowrót mały: |
|  | zabudowany z tyłu pojazdu |  |
|  | uruchamiany hydraulicznie, automatycznie nawijanie i układanie |  |
|  | wąż DN 13 mm długość min. 80 m |  |
|  | wyposażony w pistolet wodny ze złączem obrotowym |  |
|  | uchwyt na pistolet przy kołowrocie |  |
|  | obudowa kołowrotu ze stali szlachetnej |  |
|  | sygnalizacja braku wody w zbiorniku akustyczna(sygnał dźwiękowy)i optyczna (pulsujące światło) w szafce sterowniczej wraz z automatycznym wyłączeniem pompy przy zbyt małej ilości wody |  |
| 18 | Instalacja na czystą wodę: |
|  | pojemnik o pojemności min. 700 litrów wykonany ze stali nierdzewnej, |  |
|  | pompa obiegową ciśnienie min. 6 bar |  |
|  | napęd hydrauliczny |  |
|  | instalacja zapewniająca utrzymanie parametrów wody czystej |  |
| 19 | Szafka sterownicza: |
|  | zabezpieczona przed wodą, zamykana, oświetlona i ogrzewana, umieszczona z tyłu pojazdu (opis w języku polskim) |  |
|  | obudowa szafki wykonana ze stali szlachetnej |  |
|  | szafka wyposażona we wszystkie niezbędne elementy do obsługi pojazdu czyli kolorowy monitor LCD wskazujący ciśnienie wody, stan napełnienia komory wodnej, próżnię, ciśnienie pompy recyklingu, ciśnienie oleju hydraulicznego, obroty silnika, godziny pracy pompy ssącej i ciśnieniowej, godziny pracy przystawki mocy |  |
|  | przy kołowrocie ciśnieniowym panel sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej, wiszący, obrotowy w dogodną w danym momencie dla operatora stronę, do obsługi funkcji: sterowanie kołowrotami ciśnieniowymi, sterowanie wężem ssącym(rozwijanie, zwijanie, wysuwanie, wsuwanie obrót w lewo, obrót w prawo) a także wyświetlacz licznika metrów węża DN 25 |  |
|  | dodatkowo bezprzewodowe zdalne sterowanie o zasięgu min. 200 m, wyposażone w funkcje: |  |
|  | pompa ssąca włącz/wyłącz |  |
|  | zawór 4 – drożny ssanie-wyrównanie-ciśnienie |  |
|  | sterowanie obrotami silnika |  |
|  | wąż ssący otwórz/zamknij |  |
|  | wąż ssący rozwiń/zwiń |  |
|  | wysięgnik wysuń/wsuń |  |
|  | wysięgnik obrót lewo/prawo |  |
|  | kołowrót węża DN 25 otwórz/zamknij, rozwiń/zwiń, bieg wolny włącz/wyłącz |  |
|  | kołowrót węża DN 13 otwórz/zamknij, rozwiń/zwiń, bieg wolny włącz/wyłącz |  |
|  | obroty kołowrotów szybkie/wolne, prawo/lewo |  |
|  | wyłącznik awaryjny |  |
| 20 | System odzysku wody: |
|  | system ma być w pełni zautomatyzowany, prosty w obsłudze, przy ciągłej pracy możliwy do całkowitego odłączenia |  |
|  | wyposażony w separatory, filtry, pompę do recyklingu (obudowa pompy recyklingu ze stali nierdzewnej) |  |
|  | pompa recyklingu zabezpieczona przed pracą na sucho (czujnik ciśnienia, sygnalizator świetlny, automatyczne wyłączenie pompy w przypadku spadku ciśnienia |  |
|  | system ma służyć do ciągłego odwadniania szlamu (również podczas ssania) i czyszczenia odzyskanej wody |  |
|  | sterowanie systemem odzysku wody, wszelkie włączniki w szafce sterowniczej |  |
|  | instalacja hydrauliczna napędzająca pompę recyklingu ma zapewnić stałą pracę urządzeń bez zmiany obrotów silnika (brak wpływu uruchomienia dodatkowych funkcji hydraulicznych na pracę pompy) |  |
|  | woda uzyskana z systemu recyklingu może posiadać frakcję o maksymalnej wielkości do 100µm |  |
|  | dodatkowo funkcja wykorzystania pompy recyklingu jako przepompowni – wyjście na węże DN 125 |  |
| 21 | Ogrzewanie zimowe: |
|  | ma zapewnić ciągłą pracę pojazdu przy temperaturze -15°C lub mniejszej |  |
|  | wszystkie miejsca przepływu wody ogrzewane za pomocą doprowadzenia ciepłego powietrza |  |
|  | ogrzewanie zasilane olejem napędowym niezależnie od pracy silnika |  |
|  | włączenie w ogrzewanie pompy recyklingu |  |
|  | możliwość manualnej regulacji (natężenia grzania) |  |
|  | ogrzewanie ma funkcjonować w obszarze pompy ciśnieniowej i w obudowie kołowrotu ciśnieniowego |  |
| 22 | Informacje dodatkowe: |
|  | po obu stronach zbiornika długie, zamykane szafki na węże i narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej (wyłożone matami z PVC), klapy otwierane do góry zabezpieczone siłownikami |  |
|  | dwie małe szafki narzędziowe wykonane ze stali nierdzewnej z matami PVC |  |
|  | skrzynka ze stali nierdzewnej na odpady |  |
|  | skrzynka ze stali nierdzewnej na dysze |  |
|  | boczne plandeki z obu stron zbiornika podnoszone do góry pneumatycznie na konstrukcji ramowej w kolorze zabudowy z umieszczonym opisem po obu stronach po środku plandeki: „Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie” czcionkę i kolor opisu należy uzgodnić z Zamawiającym po ustaleniu powierzchni plandeki |  |
|  | z tyłu pojazdu światła ostrzegawcze – zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi: 2 pomarańczowe światła ostrzegawcze LED (kogut) |  |
|  | z tyłu zbiornika przenośny halogen do oświetlenia miejsca pracy operatorów, zamontowany na obrotowym uchwycie z kablem min. 5 m oraz gniazdkiem wtykowym +bęben z kablem min. 15m |  |
|  | kamera najazdowa z kolorowym monitorem min. 7” umieszczonym w kabinie kierowcy |  |
|  | błotniki kół tylnych z chlapaczami z PVC |  |
|  | hydrauliczna winda do podnoszenia włazów i pokryw studzienek zamontowana na oddzielnym ramieniu obrotowym przy kołowrocie ciśnieniowym z tyłu pojazdu |  |
|  | żółto-czerwone oznaczenia ostrzegawcze zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce |  |
|  | oświetlenia zabudowy lampami LED min. 2 szt. |  |
|  | imadło do zmiany dysz wysuwane z boku zabudowy |  |
|  | instalacja sanitarna podłączona do zbiornika z czystą wodą |  |
|  | bęben z linką 15m do zawieszenia dolnej prowadnicy węża w kanale przy kołowrocie ciśnieniowym |  |
|  | zabudowa i wyposażenie oznaczone znakiem CE (Conformité Européenne) |  |
|  | urządzenie zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi |  |
|  | urządzenie wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach |  |
|  | urządzenie wyposażone w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu |  |
|  | wyposażenie dodatkowe: |
|  | dysza czyszcząca dla węża DN 13 do średnic DN 150 szt.1 |  |
|  | dysza stożkowa dla węża DN 13 od DN 50 – szt.1 |  |
|  | dysza stożkowa dla węża DN 25 dla średnic do DN 150 – szt.1 |  |
|  | dysza kombinowana granat-bomba dla węża DN 25 dla średnic od DN 200 do 600 – szt.1 |  |
|  | górna i dolna prowadnica do węża DN 25 w kanale (górna nakładka, dolna „banan”) – komplet |  |
|  | wąż do napełnienia zbiornika wodą DN 50 – min. 10m |  |
|  | duża i mała prowadnica z rolkami („banan”) |  |
|  | drabina min 3 m z mocowaniem, wykonana z materiału lekkiego, odpornego na warunki atmosferyczne, |  |
|  | umożliwiająca jej łatwy montaż/demontaż |  |
|  | kratki ochronne na światła przód i tył pojazdu |  |
|  | węże ciśnieniowe DN 13 i DN 25 ze splotem kevlarowym |  |
|  | średnice węży podane jako średnice nominalne (wewnętrzne) |  |
|  | pojazd zgodny z przepisami obowiązującymi w Polsce dotyczącymi ochrony środowiska, BHP i ustawy Prawo o ruchu drogowym |  |
|  | całość wyposażenia pojazdu umieszczona w dedykowanych szafkach lub schowkach |  |
|  | wymiary kompletnego pojazdu po zabudowie: wysokość maksymalna 3,7 m długość maksymalna 11,0 m szerokość maksymalna 2,5 m |  |
| 23 | Powłoka lakiernicza: |
|  | powłoka lakiernicza zabudowy min. 5 warstw |  |
|  | wszystkie części lakierowane indywidualnie przed montażem końcowym |  |
|  | elementy ze stali szlachetnej piaskowane, nielakierowane |  |
|  | całość pojazdu maksymalnie w dwóch kolorach z pośród następujących: biały, pomarańczowy, niebieski, ciemny szary/czarny |  |
|  | za zgodą zamawiającego wstawki z innych kolorów |  |
|  | układ kolorów do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |
|  | podwozie lakierowane fabrycznie przez producenta |  |
| Pozostałe wymagania |
| 24 | Wyposażenie |
|  | Znaki i urządzenia drogowe |
|  | zgodne z przepisami Kodeksu Drogowego |  |
|  | 5 szt. pachołków pomarańczowo-białych |  |
|  | „zwężenie drogi" (lewe, prawe) - po 1 szt. |  |
|  | „roboty drogowe" - 2 szt. |  |
|  | zestawy świetlne - 2 szt. |  |
|  | trójznaki - 3 szt. |  |
|  | Haki i uchwyty: |
|  | długość min. 600mm |  |
|  | średnica min. 16mm |  |
|  | stalowe |  |
|  | hak do otwierania włazów do zastosowań w obszarach zagrożenia wybuchem – pokryte powłoką niepowodująca iskrzenia – 2 szt. |  |
|  | hak do przenoszenia/otwierania pokryw z rękojeścią - 2 szt. |  |
|  | hak do otwierania/przenoszenia rusztów deszczowych - 2 szt. |  |
|  | korki pneumatyczne do blokowania kanalizacji: |
|  | minimalny zakres pracy 100-200mm – 2 szt. |  |
|  | minimalny zakres pracy 200-400mm – 2 szt. |  |
|  | minimalny zakres pracy 500-1000mm – 2 szt. |  |
|  | wąż do napełniania min. 10 mb – 1 szt. |  |
|  | sterownik do napełniania/opróżniania korków - 1 szt. |  |
|  | zabudowa samochodu wyposażona w złącze ciśnieniowe do napełniania korków |  |
|  | 2 komplety detektora gazów: |
|  | ilość mierzonych mediów od 1 do 4 |  |
|  | gazy wykrywalne H2S, CO, O2 i gazy wybuchowe (0-100% DGW) |  |
|  | zakres pomiarowy 02 – 0-30% obj.; H2S – 0-100 ppm, 0-200 ppm; CO -0-500 ppm, 0-1000 ppm, gazy wybuchowe – 0-100% DGW |  |
|  | rodzaj czujnika – elektrochemiczny (gaz toksyczny i tlen); katalityczny (gazy wybuchowe) |  |
|  | obudowa wykonana z wytrzymałego kompozytu, odporna na wstrząsy |  |
|  | zakres wilgotności pracy 0% do 95% HR (bez kondensacji) |  |
|  | wyświetlacz LCD – ekran alfanumeryczny wyświetlający ciągle stężenie gazów i informacje dotyczące stanu bieżącego |  |
|  | wskaźniki alarmu wskazujące progi alarmowe w sposób jasny za pośrednictwem alarmów wizualnych, dźwiękowego lub wibracyjnego |  |
|  | alarm świetlny – sygnalizacja świetlna za pomocą diody LED |  |
|  | przechowywanie – min. 16 godzin; |  |
|  | przy zapełnionej pamięci najstarsze dane są zastąpione danymi najbardziej aktualnymi |  |
|  | zapis wydarzeń – możliwość zapisania i transmisji min. 10 wydarzeń alarmu gazu |  |
|  | 2 komplety masek całotwarzowych z pochłaniaczem gazów organicznych i nieorganicznych: |
|  | korpus maski – wytrzymały, hipoalergiczny |  |
|  | wizjer – odporne na zadrapania (pleksiglas) o kącie widzenia 180° |  |
|  | przyłącze – wytrzymałe tworzywo sztuczne z zaworem wdechowym i wydechowym |  |
|  | standardowe przyłącze gwintowe Rd 40x1/7’’ wg EN 148-1 |  |
|  | waga max. 550 g |  |
|  | dopuszczenia – test i dopuszczenie EN 136 klasa 2 (znak CE) |  |
|  | futerał |  |
|  | rama okularowa |  |
|  | filtry pyłowe i gazowe |  |
|  | wciągarka ewakuacyjna – trójnóg ratowniczy: |
|  | statyw bezpieczeństwa aluminiowy, |  |
|  | nośność min. 500 kg, |  |
|  | siła zrywająca min. 22 kN, |  |
|  | wersja z łańcuchem lub taśmą |  |
|  | masa max. 20 kg |  |
|  | wysokość robocza 130-250 cm |  |
|  | średnica okręgu nad którym można rozstawić statyw 150-240 cm |  |
|  | wciągarka ewakuacyjna – urządzenie podnosząco-opuszczające |
|  | automatyczny hamulec |  |
|  | lina min. 20 m |  |
|  | masa max. 15 kg |  |
|  | obciążenie robocze min.180 kg |  |
|  | siła zrywająca min. 1800 kg |  |
|  | urządzenie zgodne z normą 1496 Klasa B |  |
|  | szelki bezpieczeństwa i linka pomocnicza – szelki bezpieczeństwa |
|  | wykonane z taśmy poliestrowej |  |
|  | rozmiar średni |  |
|  | tylna klamra zaczepowa |  |
|  | pętle zaczepu piersiowego |  |
|  | podkładki na barki i uda |  |
|  | regulacja pasa piersiowego |  |
|  | regulacja pasów udowych |  |
|  | regulacja pasów barkowych |  |
|  | pas w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi |  |
|  | automatyczne klamry łączno-regulacyjne |  |
|  | szelki bezpieczeństwa i linka pomocnicza – linka pomocnicza |
|  | długości min. 20 m |  |
|  | wykonana z poliamidu |  |
|  | na jednym końcu linki zatrzaśnik, drugi koniec zakończony pętlą |  |
|  | zatrzaśnik stalowy z automatyczną blokadą |  |
|  | przekrój linki min. 12 mm |  |
|  | latarka bateryjna nieiskrząca 2 szt. |
|  | zasilanie bateryjne |  |
|  | posiada dopuszczenie BASEEFA oraz znak „CE” zgodny z dyrektywą 84/9/EC „Atmosfery Wybuchowe” (ATEX) |  |
|  | zgodna ze wszystkimi „zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa” |  |
|  | posiada atest EX KDB „Barbara” |  |
|  | wykonana z żywicy termoplastycznej lub równoważnego w wytrzymałości i mocy tworzywa; |  |
|  | soczewka ze wzmocnionego szkła o grubości min. 6mm, odpornego na zadrapania, chroniona przed dostaniem się pyłu oraz płynu do jej wnętrza |  |
|  | posiada podwójne źródło światła: żarówkę halogenową do oświetlania dalekiego zasięgu z regulowanym zoomem/ min. 9 diod LED |  |
|  | żarówka halogenowa (min. 4,8V i 0,5A) |  |
|  | reflektor paraboliczny o średnicy min. 100mm |  |
|  | dopuszczone użycie baterii alkaicznych, manganowych, cynkowo-chlorkowych lub cynkowo-węglowych |  |
|  | certyfikat CE: CE 1180, Certyfikat ATEX: BAS 00 ATEX 2023, Certyfikat Ex (Polski): KDB „Barbara” 99.165W, Certyfikat Lloyd’s Register: 01/00102, Certyfikat MCA: 0200009, Certyfikat Polski Rejestr Statków (Polski): PRS TE/1514/880586/03, |  |
|  | normy sprzętu: EN50014, EN50019,EN50020,EN50281-1-1 |  |
|  | typ ochrony: zwiększone bezpieczeństwo „e”, bezpieczeństwo „ib” |  |
|  | obszar klasyfikacji (gaz): Strefy 1 i 2, grupy gazów IIA,IIB i IIC |  |
|  | klasa temperatury (gaz): T4 |  |
|  | temperatura otoczenia (gaz): co najmniej w zakresie -20°C do + 40°C |  |
|  | obszar klasyfikacji (pył): Strefy 21 i 22 |  |
|  | temperatura otoczenia (pył): co najmniej w zakresie -20°C do + 40°C |  |
|  | obudowa: antystatyczna żywica termoplastyczna |  |
|  | szkło: wzmocnione szkło (min 6 mm) |  |
|  | moc min 6 W |  |
|  | skupiony strumień świetlny |  |
|  | maksymalne natężenie światła w odl. 5 m wynosi 960 luksów |  |
|  | żarówka halogenowa z włóknem żarowym, 4,8V/0,5A |  |
|  | trwałość min. 20 godzin |  |
|  | bateria R20/LR20 IEC60086 |  |
|  | napięcie 4x1,5V |  |
|  | stopień ochrony: IP66 wg EN60529:1992 |  |
|  | Latarka czołowa nieiskrząca 2 szt. |
|  | przeciwwybuchowa |  |
|  | posiada podwójne źródło światła: żarówkę halogenową do oświetlania dalekiego zasięgu z regulowanym zoomem/ min. 5 diod LED |  |
|  | wodoszczelna do 5 metrów |  |
|  | elastyczne, regulowane opaski gumowe |  |
|  | blokada wyłącznika zabezpieczającego przed przypadkowym włączeniem |  |
|  | regulacja kąta nachylenia wiązki światła |  |
|  | akumulator o zwiększonej ochronie własnej (min. 2 700 mAh) |  |
|  | ładowarka E65200 2 Europe i USA, zgodna z 110/240V – 50/60 Hz |  |
|  | temperatury użytkowania: co najmniej w zakresie -5°C a + 40°C |  |
|  | certyfikat CE |  |
|  | lokalizator magnetyczny: |
|  | wyświetlacz LCD, umożliwiający odczyt w postaci cyfrowej i graficznej |  |
|  | blokowanie interferencji magnetycznej (np. wpływu nawierzchni żużlowej czy |  |
|  | zbrojonych płyt drogowych) |  |
|  | klawiatura pozwalająca na regulację poziomu głośności i czułości |  |
|  | wodoodporna obudowa |  |
|  | typ baterii 1,5 V typu „AA” |  |
|  | waga max 1,5 kg (z bateriami) |  |
|  | zakres temperatur pracy -18°C do + 49°C |  |
|  | wyświetlanie sygnału cyfrowego |  |
|  | wyświetlacz niskiego stanu naładowania baterii |  |
|  | cyfrowa Kontrola dźwięku |  |
|  | cyfrowa kontrola czułości |  |
|  | wskaźnik zasilania AC |  |
|  | pamięć ustawień |  |
|  | wskaźnik polaryzacji elektrycznej |  |
|  | automatyczne ustawienie opcjonalnej czułości |  |
|  | 4 komplety kombinezonu ochronnego przeciwbryzgowego – rozmiar uniwersalny |  |
| 25 | Dokumenty: |
|  | wszystkie dokumenty w języku polskim |  |
|  | świadectwa zgodności CE |  |
|  | karta gwarancyjna |  |
|  | instrukcja obsługi (dokumentacja techniczno-ruchowa) |  |
|  | certyfikaty i zaświadczenia dotyczące zabudowy |  |
|  | dokumenty rejestracyjne |  |
|  | wykaz części zamiennych |  |
|  | karta przebiegu pojazdu |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58–200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58–200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami).

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58-200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

| L.p. | Wykaz wykonanych głównych dostaw (z podaniem ich przedmiotu) | Wartość dostawy | Data wykonania | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki :

……… egz. dowodów, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Opisanie przedmiotu dostawy powinno być sporządzone w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy wskazana dostawa potwierdza spełnianie przez Wykonawcę opisanego, przez Zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu.

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

ZobowiązaniE podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

Stosownie do treści art. 26, ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), ja ……………………………………………….. (imię i nazwisko) upoważniony do reprezentowania …...…………………………………………… (nazwa podmiotu/ów) zobowiązuję się do oddania Wykonawcy/om…………………………….. ………………………………………………………… (nazwa i adres/y Wykonawcy/ów) do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie1:

- wiedzy i doświadczenia,

- potencjału technicznego,

- osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- zdolności finansowych

w zakresie ………………………………………………… (podać dokładny zakres zobowiązania) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania podmiotu/ów

INFORMACJA

o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania podmiotu/ów

INFORMACJA

o grupie kapitałowej, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności informuję, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania podmiotu/ów

TABELA CENY

na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

nr sprawy: JRP/3/2014

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A

58-200 Dzierżoniów

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Tabela Ceny:

| L.p. | Element przedmiotu zamówienia | Cena | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLN |  | PLN |
| 1 | Pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych |  | 1 kpl. |  |
| 2 | Szkolenie obsługi – do 15 osób |  | 1 grupa |  |
| 3 | Serwis w okresie gwarancyjnym – za każde 3 miesiące |  | 12 okresów |  |
| RAZEM NETTO |  |
| PODATEK VAT …% |  |
| RAZEM BRUTTO |  |

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

# Footnotes

* Wykonawca skreśla niepotrzebne

* Wykonawca skreśla niepotrzebne

Europejski standard emisji spalin określa w szczególności maksymalne emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów

Przeliczalne na zużycie energii zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych:

wielkość zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych

wielkość zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych

# Text boxes

Pieczęć wykonawcy

Pieczęć wykonawcy